南通大学实验室安全隐患排查项目一览表

| 序号 | 排查项目 | 排查内容 | 隐患和问题 | 拟整改措施 | 排查人（签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 责任体系与制度管理 | 1.安全责任人落实到位 |  |  |  |
|  |  | 2. 安全制度健全，并成文上墙 |  |  |  |
|  |  | 3.定期进行安全、卫生检查，有检查记录 |  |  |  |
|  |  | 4. 有学生实验守则 |  |  |  |
|  |  | 5.有突发事件应急救援预案 |  |  |  |
|  |  | 6.有危险化学品安全管理制度和操作规程 |  |  |  |
| 二 | 防火防爆防盗等安全管理 | 1.实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 |  |  |  |
|  |  | 2.消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通 |  |  |  |
|  |  | 3. 易燃、易爆品专门存储，并有专人保管，操作使用规范 |  |  |  |
|  |  | 4.实验操作室、办公室、值班室无混用现象 |  |  |  |
|  |  | 5.实验室及走廊没有堆放易燃、易爆杂物 |  |  |  |
|  |  | 6.易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外，容器阀门紧闭。易燃、易爆气体没有混合使用，爆炸物实验操作严格按规定执行 |  |  |  |
|  |  | 7.易燃品存放处无吸烟现象，实验室内不乱扔烟头，不使用明火接触易燃物质 |  |  |  |
|  |  | 8. 高压容器存放安全合理，高压、高温设备有安全管理措施 |  |  |  |
|  |  | 9. 门、窗、玻璃、锁、搭扣完好无缺 |  |  |  |
|  |  | 10. 实验室钥匙由专人管理，不擅自外借他人使用，实验室内无留宿 |  |  |  |
|  |  | 11. 休息及节假日锁好门窗 |  |  |  |
| 三 | 用电用水用气安全管理 | 1.实验室安全用电、用水、用气 |  |  |  |
|  |  | 2.动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象 |  |  |  |
|  |  | 3.仪器设备的开关、旋钮完好无损，无漏电等安全隐患 |  |  |  |
|  |  | 4.学生用电、用水、用气等方面严格实行谁使用、谁负责的管理制度 |  |  |  |
|  |  | 5. 实验室内电炉严禁生活使用 |  |  |  |
|  |  | 6.实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 |  |  |  |
|  |  | 7.离开实验室时关闭水源、电源、气源 |  |  |  |
| 四 | 仪器操作安全 | 1.有仪器设备使用操作规定，并严格执行 |  |  |  |
|  |  | 2.特种仪器设备使用符合相关功能和条件要求 |  |  |  |
|  |  | 3.仪器设备不超时、超高压使用 |  |  |  |
|  |  | 4.大型贵重精密仪器设备有安全防护（防尘、除湿）、安全使用和管理措施 |  |  |  |
|  |  | 5.大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程，并贴于显眼处 |  |  |  |
|  |  | 6.大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训 |  |  |  |
|  |  | 7.学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导 |  |  |  |
|  |  | 8.40万元以上的大型精密仪器设备有专人负责使用管理 |  |  |  |
| 五 | 放射源及含源装置安全管理 | 1.使用放射性同位素有许可证、上岗证 |  |  |  |
|  |  | 2.放射性同位素严格实行专人管理制度 |  |  |  |
|  |  | 3.放射源及射线装置工作场所有警示标识 |  |  |  |
|  |  | 4.放射源的储存、使用措施符合安全标准 |  |  |  |
|  |  | 5.射线从业人员有剂量检测手段 |  |  |  |
|  |  | 6. 放射源及射线装置有防护措施 |  |  |  |
|  |  | 7. 有电磁辐射的仪器有屏蔽措施 |  |  |  |
| 六 | 危险化学品及剧毒品安全管理 | 1.按照学校规定进行购置申领。 |  |  |  |
|  |  | 2.危险化学品储存在专用场所，建立台账，并由专人负责管理和出入库核查、登记。严格实行“五双”制度（双人收发、双人保管、双人领用、双把锁、双本帐） |  |  |  |
|  |  | 3. 安全警示标识清晰、醒目。 |  |  |  |
|  |  | 4. 按规定分类摆放，剧毒品存放场所符合国家有关规范和标准规定的人防、物防和技防要求；储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，在专用仓库内单独存放，并设置明显标志；有毒化学试剂不与一般化学试剂混放 |  |  |  |
|  |  | 5.化学试剂使用符合规范，实验中有教师或实验技术人员监督和管理 |  |  |  |
| 七 | 环境安全管理 | 1.通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准 |  |  |  |
|  |  | 2.电路、水、气管道完好，布局安全 |  |  |  |
|  |  | 3.无漏水、漏气、漏油现象 |  |  |  |
|  |  | 4.有三废（废气、废液、废渣）处理安全措施 |  |  |  |
|  |  | 5.有毒有害实验废液、废物执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则，无乱堆乱放现象 |  |  |  |
|  |  | 6.废弃物处理及时，方法科学合理，符合环境安全规定，排放符合环保要求 |  |  |  |
|  |  | 7.涉及病菌、生物制品、实验动物的管理有安全管理措施 |  |  |  |
|  |  | 8.计算机网络信息安全管理严格按照有关规定执行 |  |  |  |
| 八 | 实验室整洁状况 | 1.实验室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐 |  |  |  |
|  |  | 2.桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生 |  |  |  |
|  |  | 3.台面、柜内物品摆放有序 |  |  |  |
| 九 | 实验室安全教育 | 1.利用学校实验室安全在线培训考试系统定期开展师生和技术人员的安全培训和考核。 |  |  |  |
|  |  | 2. 对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育，并做好记录 |  |  |  |
|  |  | 3.经常对师生员工进行安全知识和安全防范措施的学习，开展安全政策宣传，安全案例警示教育，提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性 |  |  |  |