附件1：

压力容器、大功率仪器设备安全使用规定

1．严禁使用电炉、烘箱等仪器设备私自用于烧水做饭或烘焙易燃、易爆物品；

2．严格执行大功率仪器设备防火安全制度，加强灭火器、消防栓的使用培训和演练；

3．在使用高压灭菌锅、烘箱等高压加热设备时,必须有人值守；

4．压力容器要定期检验是否在检验有效期内使用、是否超压使用、是否将非承压容器擅自改为承压容器使用，严格规范作业人员的操作行为；

5．对于易燃、有毒气体钢瓶和压力容器，应严格按规定存放于专门地点，用后及时关闭阀门开关，严禁违章操作。